实验室设施环境需求及布局

实验室设置符合二级实验室要求：需有生物安全柜、高压灭菌设备、生物安全分区等环境设施的专项要求；
需通风设备，洗手、污物处理通道；
需有紧急冲淋设施、染色池，布局合理；
人流物流通道符合实验室设置与布局规范。
实验室布局如下：
[image: image1.png]| — -~ [5 —
. S - ,
: I - £k
ﬁ‘tlﬁk b -m 1 \[J:'F?K q L ,_ :
HEK][|= 3333333327//
-
X A- [X# B





